Прокуратурой Кинель-Черкасского района проведена проверка исполнения законодательства о содержании зданий в зимний период.

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проверено соблюдение органами местного самоуправления, учреждениями образования законодательства об эксплуатации зданий в зимний период.

В ходе проверки установлено, что рядом администраций сельских поселений и образовательных учреждений района не проводятся работы  по очистке крыш собственных зданий от снега, льда и сосулек. Указанные нарушения выявлены в деятельности тринадцати администраций сельских поселений, двенадцати школ и одного техникума.

Невыполнение требований законодательства и непринятие мер по обеспечению надлежащего содержания зданий и прилегающих к ним территорий в безопасном для людей состоянии ставит под угрозу жизнь и здоровье работников учреждений и органов, посетителей, несовершеннолетних граждан.

По итогам проверки прокуратурой района лицам, нарушившим требования закона, внесены представления об устранении нарушений требований законодательства в сфере благоустройства, законодательства о защите прав несовершеннолетних. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Реальное устранение нарушений стоит на контроле прокуратуры района.

07.02.2019

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проведена проверка исполнения ООО «Стройсервис» законодательства о пожарной безопасности в магазине «Радуга».

В ходе проведённой проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: в отношении проверяемого объекта инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, пути эвакуации (в том числе проходы, коридоры и т.д.) загромождены различными материалами и товарами, ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2.5 м., эвакуационный выход выполнен через разгрузочное помещение, на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района директору ООО «Стройсервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Также, прокуратурой района в отношении директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                      А.В. Смирнов